## Sheet1
Tagname | Description | EngineeringUnits | DataType | TagId
REST_SNCOL_SC20380_ANL_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 20380 LEVEL Analog Sensor (F_CV) | ppm | SingleFloat | 5BB3428E-C1ED-4873-8447-2D0B2B20301A
REST_SNCOL_SC20380_BATT_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 20380 BATTERY VOLTAGE (F_CV) | Volts | SingleFloat | 2F988455-C8E5-4C37-8B92-56D36224D522
REST_SNCOL_SC20380_SQ_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 20380 SIGNAL QUALITY (F_CV) | % | SingleFloat | 71B3E095-4460-4467-8C3B-FAF552F80FFC
REST_SNCOL_SC20380_SS_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 20380 SIGNAL STREGTH (F_CV) | dB | SingleFloat | 2B9F070C-C9EB-493F-97A4-3A117A12B9B7
REST_SNCOL_SC20380_TEMP_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 20380 SIGNAL STREGTH (F_CV) | Deg C | SingleFloat | 9134D80E-CD6F-442B-A49F-979E2D54F626
REST_SNCOL_SC25523_BATT_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25523 BATTERY VOLTAGE (F_CV) | Volt | SingleFloat | 20C9C7FA-689C-4138-8AEC-358A3FA7D260
REST_SNCOL_SC25523_FLOW_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25523 FLOW (F_CV) | L/s | SingleFloat | DF9F0FBC-FBA4-4697-84AC-45D1B9B3A456
REST_SNCOL_SC25523_LEVEL_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25523 LEVEL (F_CV) | mm | SingleFloat | 33020BA7-AC60-4EAC-80BD-2877CCBB6752
REST_SNCOL_SC25523_SQ_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25523 SIGNAL QUALITY (F_CV) | % | SingleFloat | 49BEDBEE-D56B-4600-AC65-2A8920FC601D
REST_SNCOL_SC25523_SS_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25523 SIGNAL STREGTH (F_CV) | dB | SingleFloat | 26D9D8BC-48E7-49B2-93F6-C7C0D7655C8A
REST_SNCOL_SC25523_TEMP_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25523 TEMPERATURE (F_CV) | Deg C | SingleFloat | 3D8011D1-AAF4-45D4-B4DE-090BDA8B3584
REST_SNCOL_SC25630_BATT_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25630 BATTERY VOLTAGE (F_CV) | Volts | SingleFloat | 912B0EC3-41A5-40EA-97F5-DC7C82210853
REST_SNCOL_SC25630_FLOW_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25630 FLOW (F_CV) | L/s | SingleFloat | 12CEC23E-7FB8-4E7B-9E05-B05F09C76C1D
REST_SNCOL_SC25630_LEVEL_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25630 LEVEL (F_CV) | mm | SingleFloat | 8DFF6129-96B7-432A-BB7D-CFD4E28E5C04
REST_SNCOL_SC25630_SQ_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25630 SIGNAL QUALITY (F_CV) | % | SingleFloat | FABE573A-45BD-41F3-BEFA-869725091566
REST_SNCOL_SC25630_SS_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25630 SIGNAL STREGTH (F_CV) | dB | SingleFloat | 398171CC-EEF6-487F-BF27-28625211279C
REST_SNCOL_SC25630_TEMP_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25630 TEMPERATURE (F_CV) | Deg C | SingleFloat | B29F6112-95CE-4403-BD06-3F1B4253CE1E
REST_SNCOL_SC25663_BATT_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25663 BATTERY VOLTAGE (F_CV) | Volts | SingleFloat | 8BB6AABD-1A54-4C6B-B150-0CD6AC795CF1
REST_SNCOL_SC25663_FLOW_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25663 FLOW (F_CV) | L/s | SingleFloat | 9B3075ED-9AE7-4384-B4A1-CFD68E03E1D5
REST_SNCOL_SC25663_LEVEL_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25663 LEVEL (F_CV) | mm | SingleFloat | 153B1004-4EE1-46BA-A0B1-58C3CBBAD2F1
REST_SNCOL_SC25663_SQ_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25663 SIGNAL QUALITY (F_CV) | % | SingleFloat | 5EEE2FCB-9BB7-4280-B7F9-25BEDCB2985C
REST_SNCOL_SC25663_SS_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25663 SIGNAL STREGTH (F_CV) | dB | SingleFloat | 30A0EF1C-B3E7-440C-AD02-8B921AC1AFCF
REST_SNCOL_SC25663_TEMP_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25663 TEMPERATURE (F_CV) | Deg C | SingleFloat | DDDEAAFA-19FE-47D3-AC65-C24A606B4037
REST_SNCOL_SC25671_BATT_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25671 BATTERY VOLTAGE (F_CV) | Volts | SingleFloat | 11396D2B-2266-4D2D-84BD-22F48C81D0BD
REST_SNCOL_SC25671_FLOW_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25671 FLOW (F_CV) | L/s | SingleFloat | FAF5C653-C486-455A-8DBF-65618682E57F
REST_SNCOL_SC25671_LEVEL_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25671 LEVEL (F_CV) | mm | SingleFloat | 39F05C03-FD0D-452F-9B1B-1486D0B18120
REST_SNCOL_SC25671_SQ_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25671 SIGNAL QUALITY (F_CV) | % | SingleFloat | 08ABE30B-B874-4A92-A8AD-94A03826AAED
REST_SNCOL_SC25671_SS_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25671 SIGNAL STREGTH (F_CV) | dB | SingleFloat | 5E43B5F9-35BA-4952-8974-48F712FE15FA
REST_SNCOL_SC25671_TEMP_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25671 TEMPERATURE (F_CV) | Deg C | SingleFloat | 6A88CB4E-AE34-4EB5-9BAB-09EEF236D4E0
REST_SNCOL_SC25674_BATT_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25674 BATTERY VOLTAGE (F_CV) | Volts | SingleFloat | CC70D330-9795-408A-A6DB-9347A5E1DCFF
REST_SNCOL_SC25674_FLOW_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25674 FLOW (F_CV) | L/s | SingleFloat | AD34F49D-7043-48DB-8677-E3A43C41B099
REST_SNCOL_SC25674_LEVEL_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25674 LEVEL (F_CV) | mm | SingleFloat | FF0A9E9D-258E-41AB-9EBA-096BC9404AD9
REST_SNCOL_SC25674_SQ_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25674 SIGNAL QUALITY (F_CV) | % | SingleFloat | FD2BE845-0655-427A-B3E2-CC37BC154702
REST_SNCOL_SC25674_SS_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25674 SIGNAL STREGTH (F_CV) | dB | SingleFloat | 8D566070-CA6F-4417-9892-6F9E7B525BBD
REST_SNCOL_SC25674_TEMP_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25674 TEMPERATURE (F_CV) | Deg C | SingleFloat | 5D1344CD-A387-4E26-B4D1-1C3E141FCD89
REST_SNCOL_SC25676_BATT_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25676 BATTERY VOLTAGE (F_CV) | Volts | SingleFloat | 003521C8-86AF-4B2A-80FD-9851F39D6E18
REST_SNCOL_SC25676_FLOW_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25676 FLOW (F_CV) | L/s | SingleFloat | 0E7BBBAE-9AEA-4F21-B0EA-CE664E98D41A
REST_SNCOL_SC25676_LEVEL_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25676 LEVEL (F_CV) | mm | SingleFloat | 0251A7DE-04F4-46B7-815A-9C5F9BD0E0B8
REST_SNCOL_SC25676_SQ_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25676 SIGNAL QUALITY (F_CV) | % | SingleFloat | C3AAAEA9-2F63-4C80-A5C2-494048F074B4
REST_SNCOL_SC25676_SS_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25676 SIGNAL STREGTH (F_CV) | dB | SingleFloat | D99E3A86-DE71-48D2-AB3B-851B5D14EBC9
REST_SNCOL_SC25676_TEMP_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25676 TEMPERATURE (F_CV) | Deg C | SingleFloat | EB328A4B-D339-41B2-B580-7B546F77D0B8
REST_SNCOL_SC25678_BATT_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25678 BATTERY VOLTAGE (F_CV) | Volts | SingleFloat | 94A73B2C-5261-4F37-8422-EA7503B3FE07
REST_SNCOL_SC25678_FLOW_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25678 FLOW (F_CV) | L/s | SingleFloat | 75AA9D8C-5377-4AD2-B0EF-A9BCD3408426
REST_SNCOL_SC25678_LEVEL_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25678 LEVEL (F_CV) | mm | SingleFloat | 54AEACAF-140D-4800-BD9F-08FF919CC50F
REST_SNCOL_SC25678_SQ_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25678 SIGNAL QUALITY (F_CV) | % | SingleFloat | 95392D3E-7DA9-408A-B18E-1FE9C92E9757
REST_SNCOL_SC25678_SS_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25678 SIGNAL STREGTH (F_CV) | dB | SingleFloat | 61479BAA-16BB-430D-845E-15D8155C77EB
REST_SNCOL_SC25678_TEMP_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25678 TEMPERATURE (F_CV) | Deg C | SingleFloat | DB1ABC50-9553-433C-8A69-A0973CAA19DC
REST_SNCOL_SC25937_BATT_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25937 BATTERY VOLTAGE (F_CV) | Volts | SingleFloat | D88CC4C7-0EA9-456F-ADD6-2B69E80598AE
REST_SNCOL_SC25937_FLOW_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25937 FLOW (F_CV) | L/s | SingleFloat | 9ACC1818-44D5-472D-B00E-26BFEDE6253E
REST_SNCOL_SC25937_LEVEL_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25937 LEVEL (F_CV) | mm | SingleFloat | D9879040-209E-4E79-A6A9-1EA25BCD6919
REST_SNCOL_SC25937_SQ_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25937 SIGNAL QUALITY (F_CV) | % | SingleFloat | 70CAE733-CA2A-4E77-9DC0-E15E073D2399
REST_SNCOL_SC25937_SS_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25937 SIGNAL STREGTH (F_CV) | dB | SingleFloat | B2CBED2F-486B-44E9-9930-EC37F23A630D
REST_SNCOL_SC25937_TEMP_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25937 TEMPERATURE (F_CV) | Deg C | SingleFloat | 593F7D9A-5042-4D27-AE54-FD1F6C2B665E
REST_SNCOL_SC25946_BATT_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25946 BATTERY VOLTAGE (F_CV) | Volts | SingleFloat | A94CA046-473F-4333-A733-E0E9374CF4E8
REST_SNCOL_SC25946_FLOW_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25946 FLOW (F_CV) | L/s | SingleFloat | F6EA0045-54D1-4603-A11C-D999F0404C70
REST_SNCOL_SC25946_LEVEL_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25946 LEVEL (F_CV) | mm | SingleFloat | BBE4C7DD-4C96-4BD6-817E-B758A5F10E89
REST_SNCOL_SC25946_SQ_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25946 SIGNAL QUALITY (F_CV) | % | SingleFloat | 9C11DA38-2FB8-42B1-B964-2482953C04F3
REST_SNCOL_SC25946_SS_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25946 SIGNAL STREGTH (F_CV) | dB | SingleFloat | 26F05E63-DF97-48BB-8AA4-9F3F56D3283F
REST_SNCOL_SC25946_TEMP_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 25946 TEMPERATURE (F_CV) | Deg C | SingleFloat | D9D48EC2-656D-46F9-B493-3CB53EBAAA07
REST_SNCOL_SC26343_RAIN_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 26343 TEMPERATURE (F_CV) | mm/hr | SingleFloat | 1A73A123-959B-4B48-9952-2E9E1897B9A2
REST_SNCOL_SC26343_TEMP_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 26343 TEMPERATURE (F_CV) | Deg C | SingleFloat | EF5740B6-B5BA-4427-8F29-D9EC0E1C9838
REST_SNCOL_SC29173_BATT_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 29173 BATTERY VOLTAGE (F_CV) | Volts | SingleFloat | 49819677-4699-4475-AA9F-B4DD34C30BA2
REST_SNCOL_SC29173_LEVEL_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 29173 LEVEL (F_CV) | mm | SingleFloat | 91117A0D-FB7B-47FA-843A-D3E21CF4BCE6
REST_SNCOL_SC29173_SQ_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 29173 SIGNAL QUALITY (F_CV) | % | SingleFloat | 35986A1F-D177-49F4-BB29-1CA9ABE940DC
REST_SNCOL_SC29173_SS_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 29173 SIGNAL STREGTH (F_CV) | dB | SingleFloat | AC050462-FE96-4E06-86B5-541B6B672B16
REST_SNCOL_SC29173_TEMP_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 29173 TEMPERATURE (F_CV) | Deg C | SingleFloat | 53799AC9-9A0F-425A-A7EC-B0AAC81E826E
REST_SNCOL_SC29203_BATT_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 29203 BATTERY VOLTAGE (F_CV) | Volts | SingleFloat | BA7B567B-88B3-4796-828C-60D46806029D
REST_SNCOL_SC29203_LEVEL_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 29203 LEVEL (F_CV) | mm | SingleFloat | 7638DEFC-415D-4B35-9DC2-28282BF3C51F
REST_SNCOL_SC29203_SQ_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 29203 SIGNAL QUALITY (F_CV) | % | SingleFloat | 6FECEC8E-106E-4C6B-8C09-968681DE79D4
REST_SNCOL_SC29203_SS_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 29203 SIGNAL STREGTH (F_CV) | dB | SingleFloat | 646B36F7-72DD-4CD6-B55D-848EE90ADC1B
REST_SNCOL_SC29203_TEMP_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 29203 TEMPERATURE (F_CV) | Deg C | SingleFloat | 50A7FBE3-D4FF-473F-919B-BEE37972982D
REST_SNCOL_SC29870_BATT_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 29870 BATTERY VOLTAGE (F_CV) | Volts | SingleFloat | 16C95906-9D5D-46F3-ABAE-82B7587031A3
REST_SNCOL_SC29870_FLOW_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 29870 FLOW (F_CV) | L/s | SingleFloat | 5D4BCFFF-2B13-49F4-B0FA-A30857C64825
REST_SNCOL_SC29870_LEVEL_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 29870 LEVEL (F_CV) | mm | SingleFloat | 41F93DDC-83F7-4994-8CA9-D72C0C9E97EE
REST_SNCOL_SC29870_SQ_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 29870 SIGNAL QUALITY (F_CV) | % | SingleFloat | 434A4BEC-06C1-46A7-AD18-2E1556B0B19A
REST_SNCOL_SC29870_SS_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 29870 SIGNAL STREGTH (F_CV) | dB | SingleFloat | A35B603C-3E35-4B71-B908-0656A9862D4E
REST_SNCOL_SC29870_TEMP_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 29870 TEMPERATURE (F_CV) | Deg C | SingleFloat | 5ABFD844-312D-4F0E-B477-5A2709EF720D
REST_SNCOL_SC30145_BATT_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 30145 BATTERY VOLTAGE (F_CV) | Volts | SingleFloat | C614261C-AD38-4BC4-A911-519D8E6018B2
REST_SNCOL_SC30145_FLOW_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 30145 FLOW (F_CV) | L/s | SingleFloat | 842AF1FA-7027-40DD-82A5-846712E7984E
REST_SNCOL_SC30145_LEVEL_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 30145 LEVEL (F_CV) | mm | SingleFloat | 18BA76B4-4D93-48DC-85DA-5013B503350F
REST_SNCOL_SC30145_SQ_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 30145 SIGNAL QUALITY (F_CV) | % | SingleFloat | C20D3A04-E979-4B69-99B2-E2FD258D6CC5
REST_SNCOL_SC30145_SS_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 30145 SIGNAL STREGTH (F_CV) | dB | SingleFloat | A0D0C160-BCFA-4BB8-B500-F2AE065F137D
REST_SNCOL_SC30145_TEMP_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 30145 TEMPERATURE (F_CV) | Deg C | SingleFloat | 2CB94757-5827-4027-96BF-FBA2FAFD5B7A
REST_SNCOL_SC31289_RAIN_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 31289 TEMPERATURE (F_CV) | mm/hr | SingleFloat | E519DC90-EF3F-4DD3-8EEF-7102287E520B
REST_SNCOL_SC31289_TEMP_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 31289 TEMPERATURE (F_CV) | Deg C | SingleFloat | 4C570FE0-D38D-482D-85C9-958374094562
REST_SNCOL_SC31290_RAIN_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 31290 TEMPERATURE (F_CV) | mm/hr | SingleFloat | 1EED60B3-F242-420C-AF1A-7186739D011F
REST_SNCOL_SC31290_TEMP_EGU_F_CV | SARNIA SMART COVER 31290 TEMPERATURE (F_CV) | Deg C | SingleFloat | 59491723-151A-4CBD-8A2E-6D38B82157E2